08.08.2014 11/2-СД

|  |  |
| --- | --- |
| **О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 18.06.2014 г. №9/6-СД «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Северное Медведково в 2014 году за счет средств тендерной экономии 2013 года»** |  |

В соответствии с ч. 6 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года N 39 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы", **Совет депутатов решил**:

1. Внести изменения в решениеСовета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 18.06.2014 г. №9/6-СД «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Северное Медведково в 2014 году за счет средств тендерной экономии 2013 года» (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

3. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава муниципального округа Северное Медведково** | **Т.Н. Денисова** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково  от 08.08.2014 г. № 11/2-СД |

**Проект адресного списка многоквартирных домов для выполнения работ по выборочному капитальному ремонту на 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Серия | Этажность | Кол-во секций | Год по­стройки | Общая площадь многоквар­тирного дома | Элементы/вид работ и место проведе­ния | Объемы работ | | Ориентиро­воч­ная сто­имость  (тыс. руб.) | Обоснование |
| натур. показа­тели | ед. измерения |
| 1 | ул. Полярная д.46 | П-18 | 12 | 1 | 1967 | 3632 | замена мягкой кровли | 461 | м2 | 965,491 | Неудовлетворительная оценка по результатам мониторинга. Согласно выписки из ОДС заявок на протечки за период с 01.01.2014 года не поступало |
| 2 | ул. Грекова д.8 | инд. | 9 | 1 | 1972 | 5007 | замена мягкой кровли | 945 | м2 | 1795,5 | Неудовлетворительная оценка по результатам мониторинга. За период с 01.01.14 г на ОДС поступила 1 заявка на протечку из кв. 158 |
| 3 | пр. Заревый д.1 корп. 1 | инд. | 22-25 | 3 | 2011 | 15721 | замена ме­тал­лических дверей | 144 | шт. | 1879,467 | Предписания МЖИ и обращения жителей |
| 4 | пр. Студеный д.19 | П-68 | 12 | 1 | 1981 | 5899 | замена квартир­ных электро­счетчиков | 146 | шт. | 774,463 | На основании Гражданского кодекса РФ, Постановления правительства г.Москвы № 354 от 06.05.2011 г. и Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. по данному дому необходимо организовать раздельный учет электроэнергии между квартирными и общедомовыми приборами учета. В настоящее время расчеты за электроэнергию по всему дому оплачивает ГБУ "Жилищник". Ежегодные убытки от этого составляют 1 127, 00 тыс. руб. (483 636 кВт.ч) |
| 5 | пр. Студеный д.6 корп. 3 | П-68 | 16 | 1 | 1986 | 5312 | герметиза­ция меж­панельных швов | 2140 | п.м. | 663,529 | Неудовлетворительная оценка по результатам мониторинга, письмо 1-го заместителя главы управы, результаты тепловизионного обследования, обращения депутатов и жителей дома |
| 6 | пр. Студеный д.4 корп. 4 | П-68 | 16 | 1 | 1980 | 5370 | герметиза­ция меж­панельных швов | 3012 | п.м. | 896,62 | Неудовлетворительная оценка по результатам мониторинга, результаты тепловизионного обследования, обращение жителей в Правительство Москвы и гарантия Департамента капитального ремонта по выполнению данных работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6975,07** |  |